固定式通用灯具（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：北京、上海、江苏、浙江、福建、安徽、江西、山东、河南、广东、四川等11个省、直辖市100家企业生产的100批次产品

抽查时间：2016年第4批

抽查概况：对产品的结构，防触电保护，耐久性试验和热试验，耐热、耐火和耐起痕，限值，谐波电流限值等6个项目进行了检验。本次抽查，有9批次产品不符合标准的规定

主要问题：防触电保护，耐热、耐火和耐起痕，限值、谐波电流限值等项目不符合标准的规定

红榜　固定式通用灯具产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式灯具 | Panasonic | HH-LA1039CBW01 11W | 2016-08-15 | 松下电气机器（北京）有限公司 |
| 2 | 工厂灯具 | （图形商标） | GC401-HP250a/Atc 250W 220V～50Hz | 2016-05-20 | 上海亚明照明有限公司 |
| 3 | 固定式荧光灯具 | 沪陈（图形商标） | YG（E）1-1×36W/40W 1×36W/40W 220V～50Hz | 2016-08 | 上海沪陈灯具制造有限公司 |
| 4 | 工矿灯 | 特优仕（图形商标） | TFH1005-NIKE MAX65W 220V～ 50Hz | 2016-07-28，2016-08-01 | 特优仕光电科技（上海）有限公司 |
| 5 | 固定式灯具 | 华荣（图形商标) | GC101-L150 150W 220V～ 50Hz | 2016-06-21 | 华荣科技股份有限公司 |
| 6 | 固定式灯具 | DALEN | DL-C405TX 38W | 2016-05-15 | 江苏达伦电子股份有限公司 |
| 7 | 固定式灯具 | （图形商标） | FGL MAX42W | 2016-01-20 | 新黎明科技股份有限公司 |
| 8 | 固定式灯具 | OPPLE | MX350-D0.5×28 16W | 2016-07-22 | 苏州欧普照明有限公司 |
| 9 | 白炽草坪灯 | / | LTZM-CP2 MAX25W | 2016-07-20 | 龙腾照明集团有限公司 |
| 10 | LED工厂灯 | 卓辉 | SPT-HB-100 100W | 2015-08-27 | 常熟卓辉光电科技股份有限公司 |
| 11 | LED吸顶灯 | / | CL208-28-15W 15W | 2016-05-19 | 西维亚电子（苏州）有限公司 |
| 12 | LED橱柜灯 | / | BS-HPL12SS 2W | 2016-06-26 | 无锡蜜蜂照明科技有限公司 |
| 13 | 固定式LED灯具 | simon | LCR21 21W | 2016-06 | 西蒙电气（中国）有限公司 |
| 14 | LED工厂灯 | / | AIHB080AL 80W | 2015-11-26 | 昆山美昌光电有限公司 |
| 15 | 固定式LED灯具（LED灯） | / | EAGLE LED 2×28W-PRC 56W | 2016-08-09 | 诺光照明（苏州）有限公司 |
| 16 | LED照明灯 | / | HC150UC-P2NC1 150W | 2016-03-04 | 江苏凡润电子有限公司 |
| 17 | LED高棚灯 | （图形商标） | XGL-M102-60 60W | 2016-06-01 | 江苏新广联光电股份有限公司 |
| 18 | LED鸟巢型吸顶灯 | HONYAR（图形商标） | HLXD024-0338 220V～ 50Hz 24W（48×0.5W/LED模块不可替换） | 2016-05 | 制造商：杭州鸿雁电器有限公司 生产厂：杭州鸿雁东贝光电科技有限公司 |
| 19 | 固定式灯具 | / | 1T2287N-3C 1×35W（金卤灯）220V～ 50Hz | 2015-10-26 | 杭州达尔杰帝照明灯具有限公司 |
| 20 | 固定式荧光灯灯具 | REGGIANI（图形商标） | 7678 220V-240V～ 50/60Hz 2×26W | 2016-06-03 | 宁波艾梯奇灯具有限公司 |
| 21 | LED镜前灯 | / | 15516T-0 9W 220V～ 50Hz 50×0.2W/LED | 2016-08-04 | 制造商：科勒（中国）投资有限公司 生产厂：浙江铭洋照明科技股份有限公司 |
| 22 | LED吸顶灯 | 阳光（图形商标） | MX1012-LED24 220-240V～ 24W（48×0.5W/LED模块）50/60Hz | 2016-04 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
| 23 | LED吊灯 | 豪庭灯饰（图形商标） | E001P 220V～ 50Hz 6.5W 8×0.6W LED模块 | 2015-07 | 浙江豪庭灯饰有限公司 |
| 24 | 高悬无极灯灯具（固定式通用灯具） | （图形商标） | FY-G010 300W220V ；规格： 220V～/50Hz ,300W | 2016-07-28 | 芜湖风云能源科技有限公司 |
| 25 | LED红外感应灯具（固定式通用灯具） | 三川自控 | LHY01-0422X ；规格： AC 220V～50Hz ,4W | 2016-01-15 | 制造商：合肥三川自控工程有限责任公司 生产厂：合肥三川照明智能科技有限责任公司 |
| 26 | LED黑板灯 | Leedarson | BLC20-LE3600-01 | 2015-10-09 | 立达信绿色照明股份有限公司 |
| 27 | 平板灯 | （图形商标） | FRL-PB1220N36W | 2015-09-07 | 福建福日照明有限公司 |
| 28 | LED吸顶灯 | QAQ乾球照明 | QXD320-16W | 2015-12-26 | 厦门乾球光电科技有限公司 |
| 29 | 吸顶灯 | （图形商标） | CB403/1×Max15W | 2016-08-01 | 福建辉日照明电器有限公司 |
| 30 | 固定式灯具 | （图形商标） | WT-3800 1×MAX40W | 2016-08-08 | 制造商：新文行集团（香港）有限公司 生产厂：福建新文行灯饰有限公司 |
| 31 | LED吸顶灯 | TOPSTAR通士达照明 | TSL24E160 | 2016-07-04 | 制造商：厦门通士达有限公司 生产厂：厦门通士达照明有限公司 |
| 32 | 固定式灯具 | （图形商标） | FXD062 11W | 2016-03-05 | 福州福鑫明辉灯具有限公司 |
| 33 | 吸顶灯 | （图形商标） | CY306/1×11W 1×MAX11W | 2016-03-06 | 福州永利达照明科技有限公司 |
| 34 | 吸吊式白炽灯具 | （图形商标） | HG140BX | 2016-05 | 福建鸿景照明电器有限公司 |
| 35 | LED吸顶式灯具 | （图形商标） | MXD20-M/K-Y73-04 20W | 2016062702 | 江西美的贵雅照明有限公司 |
| 36 | 固定式LED灯具 | / | LED-D-GC01-200W-1 200W（100*2W/LED Module） | 2016-06 | 山东科明光电科技有限公司 |
| 37 | 固定式灯具(导轨式LED灯具) | 亿昌照明 | YCGDSDJG15W 15W 220V~50/60Hz | 2015-06 | 山东亿昌照明科技有限公司 |
| 38 | 5寸LED明装筒灯 | Longwin | LY-LED07DL-201 7W | 1602025-1 | 深圳市垅运照明电器有限公司 |
| 39 | LED灯具 | / | ZY-9160-200 200W | 2016-08-03 | 深圳市中跃半导体科技有限公司 |
| 40 | LED智能吸顶灯 | 皓璟 | LCE-FJ11S-220V2W5PS 2.5W 220V～50Hz | 2016-08-10 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 |
| 41 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | / | 8836-3 规格：220V～50Hz 3×MAX 40W,0.6A | 2016-08-03 | 中山市福灵灯饰有限公司 |
| 42 | 固定式灯具 | / | MB-1 220V 50Hz 1×MAX40W | 2016-06-05 | 东莞市弘莹灯饰有限公司 |
| 43 | 固定式灯具（吸顶灯）（固定式通用灯具） | / | MX00003规格：3×MAX40W 220-230V～50/60Hz | 2015-09-11 | 中山市胜球灯饰集团有限公司 |
| 44 | 固定式LED灯具（固定式通用灯具） | 科朗（图形商标) | KL-XD16 规格：220-240V～50/60Hz,16W(32×0.5W/LED Module) | 2016-07-20 | 江门市新朗照明电器有限公司 |
| 45 | 固定式灯具（吊式）（固定式通用灯具） | / | 652-1规格：220V～50Hz 1×MAX40W | 2016-08-01 | 江门市云尚亮家家居有限公司 |
| 46 | 吸吊灯 | / | C-70-5001-11(CH) 220V-240V～ 50Hz 2×MAX40W E14 | 2016-03-16 | 东莞嘉美灯饰有限公司 |
| 47 | LED吸顶灯（固定式通用灯具） | 华艺照明（图形商标) | HY285-LED12W-3A 规格：220V～50Hz 12W（24×0.5W/LED 模块） | 2016-05 | 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 |
| 48 | 低顶灯 | / | NFC9110/NW1-150 220V～ 50Hz 150W | 2016-03-03 | 制造商：海洋王照明科技股份有限公司 生产厂：海洋王（东莞）照明科技有限公司 |
| 49 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 奥文 | AWLD-15W 规格：220V～50Hz | 2016 | 中山市奥文照明电器有限公司 |
| 50 | 固定式灯具 | PHILIPS | BCX423 3000 5.5W 220V-240V～ 50-60Hz | 2016年第28周 | 制造商：Philips Lighting North America Corporation 生产厂：东莞蓝创捷特佳电子有限公司 |
| 51 | LED 轨道灯（固定式通用灯具） | / | 507C-24W规格：220V～50Hz 24W(1×24W/LED模块) | 2016-08-10 | 江门市靓度照明科技有限公司 |
| 52 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | OPPLE欧普照明 | MX650-D0.5×88-1 规格：220V～50Hz,44W(88×0.5W/LED模块) | 2015-10-13/0220151013 | 欧普照明电器（中山）有限公司 |
| 53 | 轨道灯（固定式通用灯具） | 清华同方（图形商标） | TF-TK-4205规格：220-240V～50/60Hz 40W (1*31.8W LED模组) | 2016-07-28 | 鹤山同方照明科技有限公司 |
| 54 | 固定式LED吸顶灯 | TCL | TCLMX-LED22F 220V～ 50Hz 22W(54×0.4W/LEDModule） | 2015-09-21 | 惠州TCL照明电器有限公司 |
| 55 | 固定式LED灯具（固定式通用灯具） | KIMH金幻 | A-78020 规格：15W(30×0.5W/LED Module)220-240V,50/60Hz | 2016-06 | 中山市维尔奇灯饰有限公司 |
| 56 | LED导轨射灯 | NVC(图形)雷士照明 | TLED320A 220V～ 50Hz 12W 15° | 201606 | 惠州雷士光电科技有限公司 |
| 57 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 亮尔雅 | 7054 规格：220V～50Hz,32W(64×0.5W/LED模块)+2×MAX 60W | 2016-06-28 | 中山市古镇亮尔雅灯饰厂 |
| 58 | 固定式金卤灯 | CDN西顿 | CLLE6216 220V～ 50Hz 70W | 2016-07-02 | 惠州市西顿工业发展有限公司 |
| 59 | 固定式灯具(LED吸顶灯)/固定式通用灯具 | 朗易 | LF-MX20026 规格：220-240V～ 50/60Hz 26W 0.15A | 2016-07 | 中山市朗烽照明科技有限公司 |
| 60 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | （图形商标） | MD603 规格：220V～50Hz,3×MAX40W | 2016-07-05 | 江门市江海区乐丰灯饰厂 |
| 61 | 电子光管支架 | GP | CBT018/136HE 1×36W 220V 50Hz | 2016-02 | 金超霸照明科技（惠州）有限公司 |
| 62 | LED吸顶面板灯 | / | YJ103 40W | 2016-08-11 | 深圳市云镜照明科技有限公司 |
| 63 | LED 吸顶灯（固定式通用灯具） | （图形商标） | NVX18 规格：220V～50Hz,0.16A 3×6W | 2016-07-21 | 中山雷士灯饰科技有限公司 |
| 64 | 条形灯 | / | SED-24-21 220V 50Hz 24W | 2016/06 | 制造商：深圳桑达百利电器有限公司 生产厂：惠州市时宇虹光电科技有限公司 |
| 65 | 高天井灯（固定式通用灯具） | （图形商标） | EHCL2101W/650/D/C规格：220-240V～50/60Hz 8×24W/PCS | 2016-08-15/EHB210116H | 得实光电实业（江门）有限公司 |
| 66 | 固定式灯具 | （图形商标） | MB-1023/A,1W*1 | 2016-07-11 | 中山市明吉照明电器有限公司 |
| 67 | 固定式白炽灯灯具 | / | EW-1 1XMax 40W | 2016-08 | 中山市铭海灯饰有限公司 |
| 68 | 固定式荧光灯灯具 | KD | BL20G23/01-1X9W | 2015-12 | 中山嘉达灯饰有限公司 |
| 69 | 固定式LED灯具 | （图形商标） | LN-XP20 20W(40*0.5W/LED） | 2016-04 | 广东朗能电器有限公司 |
| 70 | 固定式荧光灯灯具 | CHONON昌龙照明 | M2J-Y36 36W | 2016-07-20 | 中山市昌龙电器有限公司 |
| 71 | 固定式LED灯具 | / | LA-GKF028 32W | 2016-05 | 中山市亮迪光电股份有限公司 |
| 72 | 固定式灯具 | / | MX4848-D0.5*72 36W（72*0.5W/LED模块） | 2016-03 | 中山市华徽灯具有限公司 |
| 73 | 固定式灯具（壁式，电感镇流器，I类 IP65 F标记） | VAS | BD-608.017 150W 220V/50Hz | 2015-12-15/5845 | 广州市胜亚灯具制造有限公司 |
| 74 | 固定式灯具 | / | SY3409 8XMAX60W | 2016-08-19 | 中山市诺克照明有限公司 |
| 75 | LED吸顶灯 | FSL | XD300A-LED18 6500K 18W | 2016-01-08/2016-IDF1 | 佛山电器照明股份有限公司 |
| 76 | 固定式灯具 | 伊明特 | MX515B-D0.4x54-SD 22W | 2016-08-01 | 中山市横栏镇伊明特照明电器厂 |
| 77 | 固定式灯具 | / | QT2011 MAX28W | 2016-08-08 | 中山市齐天照明有限公司 |
| 78 | 固定式灯具 | / | MB295-B40爱丽丝MAX40W | 2016-08 | 中山市琪凯灯饰电器有限公司 |
| 79 | LED面板灯 | HONGLITRONIC | HL-MBD-30P-PW 30W | 2015-09-01 | 鸿利智汇集团股份有限公司 |
| 80 | 固定式白炽灯灯具 | / | MB001 MAX40W | 2016-04-06 | 中山市伊莎贝尔灯饰电器有限公司 |
| 81 | EQUALINE MINI LED条形灯 | THORN | EQUAMINI L1180 LED2100-840C 18W（80×0.2W/LED模组）220-240V~,50/60Hz | 2016-03-07 /16C07H1 | 索恩照明（广州）有限公司 |
| 82 | 固定式LED灯具 | 名盟 | HQ18W 18W | 2016-08-01 | 中山海青名盟照明电器有限公司 |
| 83 | 固定式白炽灯灯具 | / | BOB-3 3XMAX 40W | 2016-08-01 | 中山市博邦灯饰电器有限公司 |
| 84 | 固定式导轨射灯 | / | I-C2TV CDM-Tm | 2016-06-04 | 广州雄智照明实业有限公司 |
| 85 | LED亮恒支架 | 三雄·极光 | PAK410124（16W 1200mm） | 2016-05/GZH011605048 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |
| 86 | 支架（固定式灯具） | （图形商标） | CZJ1114 AC220V/50Hz | 2016年1季度/201601 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 |
| 87 | COB投射灯 | RONSE | GD02C20C 20W | 2015-09 | 佛山市荣仕照明科技有限公司 |
| 88 | LED吸顶灯 | （图形商标） | MXLED01-20 20W | 2016年第2季度/201606 | 广东本邦电器有限公司 |
| 89 | 固定式灯具 | JH | JHG3 250W | 2016-07-27 | 成都市锦华实用电器研究所有限公司 |
| 90 | 固定式灯具(LED平台灯) | PHILIPS | BY200P LED25 L-B | 2016-08-03 | 制造商：飞利浦照明（中国）投资有限公司 生产厂：飞利浦灯具（成都）有限公司 |
| 91 | 固定式通用灯具 | 蓝景 | YAT2 2.0-1236 13.5W | 2016-07 | 四川蓝景碧威照明器材有限公司 |

注：按行政区域排序

黑榜　固定式通用灯具产品质量国家监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED工厂灯 | / | LGK-150W 150W | 2016-06-25 | 江阴万佳照明电器有限公司 | 限值 |
| 2 | 一体化LED支架灯（固定式通用灯具） | （图形商标） | LY-TC2IN07 7W | 2016-07-20 | 江苏林洋照明科技有限公司 | 限值 |
| 3 | 固定式LED灯具 | 日锐（图形商标） | 1276-T-A 220V～ 50Hz 14W（88×0.2W/LED模块） | 2016-08 | 宁波欧朗光电科技有限公司 | 防触电保护 |
| 4 | 工厂灯 （固定式通用灯具） | / | ZYD150GC570LB 规格:220V～50Hz 150W | 2016-07-19/ZY160510 | 安徽卓越电气有限公司 | 限值 |
| 5 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | （图形商标） | XS-DD-2410-350 规格：AC220V～50Hz,24W(48×0.5W/LED模组)LED光源 | 2016-04-09 | 郑州希硕信息科技有限公司 | 耐热、耐火和耐起痕 |
| 6 | 固定式LED灯具（固定式通用灯具） | （图形商标） | X81规格：220V～50Hz 18W（36×0.5/LED Module） | 2016-08-12/PTZM20160812 | 江门市品拓照明有限公司 | 耐热、耐火和耐起痕，限值 |
| 7 | 35008LED集成导轨射灯 | （图形商标） | JL-1043503504 | 2016-07 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 限值，谐波电流限值 |
| 8 | 清影LED支架灯 | （图形商标） | ZJ-QY-L900 13W（70×0.2W/LED Module） | 2016-06/0624001 | 广东昭信照明科技有限公司 | 防触电保护 |
| 9 | 固定式灯具 | / | MX029 9W | 2016-08-01 | 中山市横栏镇阿芙灯饰厂 | 限值 |
| 10 | / | / | / | / | 佛山市路司照明有限公司 | 拒检 |

注：按行政区域排序

Tips:固定式通用灯具使用注意

仔细查看灯具的标记并阅读安装使用说明书，按照说明书的规定安装和使用灯具。

按标志的光源参数及时更换老化的灯管，发现荧光灯管两端发红、灯管跳不亮时，应及时更换灯管，防止发生镇流器烧坏等不安全现象。

在清洁维护时应注意说明书的规定。除了卸下灯罩清洁灯腔或更换灯管以外，不要轻易拆装灯具的其他部件，必要时应通知制造商请求帮助。在清洁维护结束后，应按原样将灯具装好。